Утверждаю

 Директор МБОУ СОШ №24

 г. Белгорода

 В.И. Конюхова

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНСТРУКЦИЯ

о требованиях пожарной безопасности

 при организации новогодних мероприятий

с массовым пребыванием людей в образовательных организациях

I. Общие требования пожарной безопасности

1.1. Настоящая инструкция разработана на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации, Правил устройства электроустановок, и устанавливает требования пожарной безопасности, обязательные для исполнения руководящим составом, руководителями подразделений, персоналом, обучающимися, участниками занятий и спортивных соревнований в целях защиты жизни и здоровья граждан, сохранения материальных ценностей, охраны окружающей среды.

1.2. Пожарная безопасность образовательной организации обеспечивается выполнением комплекса мер организационного, технического и воспитательного характера, направленных на безусловное выполнение установленных правил.

1. Все лица, работающие и обучающиеся в образовательной организации, обязаны изучить и выполнять правила пожарной безопасности, соблюдать противопожарный режим.

Должностные лица и граждане, нарушившие требования пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. В период проведения спортивных соревнований, культурно-зрелищных и других мероприятий с массовым пребыванием людей ответственность за соблюдение противопожарного режима возлагается на их устроителей.
2. Проведение новогодних мероприятий с устройством ёлок и массовым пребыванием людей, допускается только с разрешения руководителя образовательной организации.

1.6. Ответственность за пожарную безопасность, в помещениях проведения мероприятий, возлагаются на лицо, назначенное приказом руководителя образовательной организации.

1.7. При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство ответственных лиц в зальных помещениях, путях эвакуации, запасных выходах.

1. Разрешается использовать помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами.
2. Ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании без касания веток о пол, стены и потолок.
3. При отсутствии в помещении электрического освещения, мероприятия у ёлки должны проводиться только в светлое время суток.
4. Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

* Установка ёлок в комнатах общежитий.
* Применение дуговых прожекторов, фейерверков, хлопушек, петард, свечей и других пожароопасных световых и шумовых эффектов, которые могут привести к пожару.
* Украшать ёлку целлулоидными игрушками, а так же марлей и ватой не пропитанных огнезащитным составом, подвешивать гирлянды и игрушки к приборам освещения и электропроводке, датчикам пожарной сигнализации.
* Одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов.
* Уменьшать ширину проходов между рядами кресел, устанавливать дополнительные приставные места для сидения.
* Полностью гасить свет в помещении при проведении мероприятий.
* Допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

II. Действия при пожаре

1. При возникновении пожара все мероприятия немедленно прекращаются, проводится эвакуация людей из зданий.

Речевое, звуковое, световое оповещение об эвакуации, при срабатывании пожарной сигнализации, транслируется по всему зданию.

1. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры) осуществляется вызов пожарной охраны:

с любого телефонного аппарата - по номеру (01) (с мобильного -112), при этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара и свою фамилию;

1. Находящиеся в помещениях люди выводятся ответственными лицами, назначенными для дежурства, согласно планам эвакуации из здания в безопасные места, где проводится проверка наличия эвакуированных, оказание пострадавшим медицинской помощи (при необходимости).
2. При использовании огнетушителей ОП-10 (порошковый) и ОУ-3 (углекислотный):
* снять с кронштейна;
* сорвать пломбу;
* выдернуть чеку из рычага;
* нажать рычаг вниз и, удерживая огнетушитель за рукоятку, направить шланг распылитель (раструб) на очаг пожара. При тушении наконечник шланга должен находиться не ближе 1 метра от оборудования, находящегося под напряжением.

Данные виды огнетушителей разрешено применять для тушения всех видов пожаров и электроустановок под напряжением до 1000 V.

1. При использовании пожарного крана:
* разбить стекло дверцы шкафа подручными средствами, соблюдая осторожность во избежание травмирования стеклом;
* развернуть полностью пожарный рукав, взявшись за ствол;
* удерживая ствол, открыть кран и направить струю воды на очаг пожара.

Тушение водой электрооборудования, находящегося под напряжением,

ЗАПРЕЩЕНО!